## Sheet1
附件2
厦门市工伤康复协议机构评定标准
| 达标标准 | 分值 | 记分办法 | 得分 | 社区机构考核备注
一 | 科室设置 | 20
1 | 病床设置 | 10 | 达到30张记10分，每超过10张加1分，最多加2分。 |  | 社区机构不考核此项
2 | 康复评定室 | 2 | 单独设立记2分。 |  | （单设或共用）
3 | 理疗室 | 2 | 单独设立记2分。 |  | （单设或共用）
4 | 运动治疗室 | 2 | 单独设立记2分。 |  | （单设或共用）
5 | 作业治疗室 | 2 | 单独设立记2分。 |  | （单设或共用）
6 | 语言治疗室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
7 | 心理治疗室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
8 | 中医康复室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
9 | 康复支具室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
二 | 人员配备 | 20
1 | 治疗师 | 10 | 达到10名记10分；每超过1名加0.5分，最多加2分；治疗师与病床数比小于1比3，扣2分。 |  | 达到2名记10分；每超过1名加0.5分，最多加2分。
2 | 康复医师 | 8 | 达到5名记8分；每超过1名加1分，最多加2分；康复医师与病床数比小于1比6，扣2分。 |  | 达到1名记8分；每超过1名加0.5分，最多加2分。
3 | 康复工程技师 | 2 | 有专职康复工程技师记2分，无则计0分 。 |  | 社区机构不考核此项
4 | 学历附加分 |  | 硕士学历每人加0.25分，最多加1分；博士学历每人加0.5分，最多加1分。
三 | 治疗场地 | 10
1 | 康复治疗业务用房面积要求≥300㎡ | 5 | 达到300㎡记5分；每超过100㎡加1分，最多加2分。 |  | 达到50㎡记5分；每超过10㎡加1分，最多加2分。
2 | 康复科要求设在易于功能障碍患者方便抵离的院内处所，住院、门诊部距离＞500m者要分设 | 2 | 完全达到要求记2分；部分达到要求记1分；达不到要求记0分。 |  | 社区机构不考核此项
3 | 康复科建筑设计符合下列要求 | 3 | 全部达标记3分； 每缺一项扣1分； 扣分≥3分记0分。
（1） | 体现无障碍设计: 门道能过轮椅
（2） | 有安全防护设计: 地面防滑，过道、厕所有扶手
（3） | 地、墙、天顶设计便于管线安装、维修及设备固定
（4） | 通风良好，有温度、湿度调节装置
（5） | 室内色彩、装饰符合患者心理
四 | 设备与器材 | 10
1 | 运动治疗 | 3 | 全部达标记3分； 1-6项每缺一项扣1分， 7-10项每缺一项扣0.5分； 扣分≥3分记0分。 |  | 社区机构不考核此项
（1） | 功能牵引网架
（2） | 功率自行车
（3） | 多功能关节被动训练器
（4） | 电动站立床
（5） | 训练用扶梯
（6） | 运动平板仪
（7） | 减重训练系统
（8） | 平衡检测训练系统
（9） | 等速训练系统
（10） | 步态分析系统
2 | 理疗 | 2 | 全部达标得2分； 每缺一项扣1分； 扣分≥2分记0分。
（1） | 电疗仪（包括高、中、低频）
（2） | 红外线治疗仪
（3） | 磁疗仪
（4） | 超声波治疗机 |  |  |  | 社区机构不考核此项
3 | 作业治疗 | 3 | 全部达标得3分； 1-5项每缺一项扣1分， 6-7项每缺一项扣0.5分； 扣分≥3分记0分。 |  | 社区机构不考核此项
（1） | 磨沙训练台
（2） | 拼板、积木、橡皮泥
（3） | 编织用具
（4） | 木工、金工用具
（5） | ADL训练成套设施
（6） | 电脑辅助认知训练系统
（7） | 电脑上肢评定训练系统
4 | 言语治疗 | 1 | 全部达标记1分； 每缺一项扣0.5分， 扣分≥1分记0分。 |  | 社区机构不考核此项
（1） | 语言测评和治疗成套用具
（2） | 电脑语言检测训练系统
（3） | 吞咽训练仪
5 | 心理治疗 | 0.5 | 全部达标记0.5分， 部分达标记0.25分
常用的心理测验量表及用具
6 | 康复工程 | 0.5 | 全部达标记0.5分， 部分达标记0.25分 |  | 社区机构不考核此项
制作临床常用的矫形器的设备、器材、材料
五 | 诊疗项目 | 20
1 | 电生理诊断 | 20 | 全部达标记20分， 每缺一项扣2分。
2 | 运动平衡功能评定与治疗
3 | 认知功能评定与治疗
4 | 言语吞咽功能评定与治疗
5 | 作业日常活动能力评定与治疗
6 | 心理评定与治疗
7 | 肌肉骨骼超声诊断
8 | 心肺功能检查与治疗
9 | 职业能力评定与治疗
10 | 辅具适配与使用训练
六 | 业务管理 | 10
1 | 建立由业务院长分管的工伤康复管理小组 | 10 | 全部达标记10分； 1-3项每缺一项扣3分， 4-5项每缺一项扣2分。 |  | 社区机构不考核此项
2 | 制定并实施工伤康复管理制度
3 | 制定并实施康复业务规范和质量控制标准
4 | 业务、信息资料规范管理，保存完整
5 | 建立继续教育制度，全科技术人员均接受康复培训
七 | 诊疗质量 | 10
1 | 需要门诊康复诊疗的患者能及时得到康复服务 | 5 | 全部达标记5分； 每缺一项扣1分。
2 | 与相关临床科室建立康复协作关系，康复科技术人员能深入临床参与早期康复治疗 |  |  |  | 社区机构不考核此项
3 | 为当地社区提供康复转诊、培训、技术指导服务 |  |  |  | 社区机构不考核此项
4 | 深入患者家庭开展上门康复诊疗服务
5 | 康复设备、器材维护良好，完好率90％
6 | 康复诊疗水平达到以下指标 | 5 | 全部达标记5分； 每有一项未达标扣1分。
（1） | 康复有效率≥90％
（2） | 患者满意率≥90％
（3） | 康复处方合格率≥98％
（4） | 康复病历及诊疗记录书写合格率≥90％
（5） | 年技术差错率≤1％
| 标准分值 | 100 | 总分合计
注： | 1、该综合评分表基础分100分，附加分10分，总分110分。
2、综合评分表共由七个部分组成，各部分基础分值如下：科室设置20分；人员配备20分；治疗场地10分；设备与器材10分；诊疗项目20分；业务管理10分；诊疗质量10分；附加分10分。
3、综合评分≥90为合格;评审合格达半数以上即通过。
4、社区康复机构不采用评分制，经三分之二以上专家同意即通过。

## Sheet2
厦门市工伤康复协议机构评定标准
| 达标标准 | 分值 | 记分办法 | 得分
一 | 科室设置 | 20
1 | 病床设置 | 10 | 达到30张记10分，每超过10张加1分，最多加2分。
2 | 康复评定室 | 2 | 单独设立记2分。
3 | 理疗室 | 2 | 单独设立记2分。
4 | 运动治疗室 | 2 | 单独设立记2分。
5 | 作业治疗室 | 2 | 单独设立记2分。
6 | 语言治疗室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
7 | 心理治疗室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
8 | 中医康复室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
9 | 康复支具室（单设或共用） | 0.5 | 设有记0.5分，未设记0分。
二 | 人员配备 | 20
1 | 治疗师 | 2 | 达到2名记10分；每超过1名加0.5分，最多加2分。
2 | 康复医师 | 1 | 达到1名记8分；每超过1名加1分，最多加2分。
4 | 学历附加分 |  | 硕士学历每人加0.25分，最多加1分；博士学历每人加0.5分，最多加1分。
三 | 治疗场地 | 10
1 | 康复治疗业务用房面积要求≥50㎡ | 5 | 达到50㎡记5分；每超过10㎡加1分，最多加2分。
3 | 康复科建筑设计符合下列要求 | 3 | 全部达标记3分； 每缺一项扣1分； 扣分≥3分记0分。
（1） | 体现无障碍设计: 门道能过轮椅
（2） | 有安全防护设计: 地面防滑，过道、厕所有扶手
（3） | 地、墙、天顶设计便于管线安装、维修及设备固定
（4） | 通风良好，有温度、湿度调节装置
（5） | 室内色彩、装饰符合患者心理
四 | 设备与器材 | 10
1 | 运动治疗 | 3 | 全部达标记3分； 1-6项每缺一项扣1分， 7-10项每缺一项扣0.5分； 扣分≥3分记0分。
（1） | 功能牵引网架
（2） | 功率自行车
（3） | 多功能关节被动训练器
（4） | 电动站立床
（5） | 训练用扶梯
（6） | 运动平板仪
（7） | 减重训练系统
（8） | 平衡检测训练系统
（9） | 等速训练系统
（10） | 步态分析系统
2 | 理疗 | 2 | 全部达标得2分； 每缺一项扣1分； 扣分≥2分记0分。
（1） | 电疗仪（包括高、中、低频）
（2） | 红外线治疗仪
（3） | 磁疗仪
（4） | 超声波治疗机
3 | 作业治疗 | 3 | 全部达标得3分； 1-5项每缺一项扣1分， 6-7项每缺一项扣0.5分； 扣分≥3分记0分。
（1） | 磨沙训练台
（2） | 拼板、积木、橡皮泥
（3） | 编织用具
（4） | 木工、金工用具
（5） | ADL训练成套设施
（6） | 电脑辅助认知训练系统
（7） | 电脑上肢评定训练系统
4 | 言语治疗 | 1 | 全部达标记1分； 每缺一项扣0.5分， 扣分≥1分记0分。
（1） | 语言测评和治疗成套用具
（2） | 电脑语言检测训练系统
（3） | 吞咽训练仪
5 | 心理治疗 | 0.5 | 全部达标记0.5分， 部分达标记0.25分
常用的心理测验量表及用具
6 | 康复工程 | 0.5 | 全部达标记0.5分， 部分达标记0.25分
制作临床常用的矫形器的设备、器材、材料
五 | 诊疗项目 | 20
（1） | 电生理诊断 | 20 | 全部达标记20分， 每缺一项扣2分。
（2） | 运动平衡功能评定与治疗
（3） | 认知功能评定与治疗
（4） | 言语吞咽功能评定与治疗
（5） | 作业日常活动能力评定与治疗
（6） | 心理评定与治疗
（7） | 肌肉骨骼超声诊断
（8） | 心肺功能检查与治疗
（9） | 职业能力评定与治疗
（10） | 辅具适配与使用训练
六 | 业务管理 | 10
1 |  | 10 | 全部达标记10分； 1-3项每缺一项扣3分， 4-5项每缺一项扣2分。
2 | 制定并实施工伤康复管理制度
3 | 制定并实施康复业务规范和质量控制标准
4 | 业务、信息资料规范管理，保存完整
5 | 建立继续教育制度，全科技术人员均接受康复培训
七 | 诊疗质量 | 10
1 | 需要门诊康复诊疗的患者能及时得到康复服务 | 5 | 全部达标记5分； 每缺一项扣1分。
2 | 与相关临床科室建立康复协作关系，康复科技术人员能深入临床参与早期康复治疗
3
4 | 深入患者家庭开展上门康复诊疗服务
5 | 康复设备、器材维护良好，完好率90％
6 | 康复诊疗水平达到以下指标 | 5 | 全部达标记5分； 每有一项未达标扣1分。
（1） | 康复有效率≥90％
（2） | 患者满意率≥90％
（3） | 康复处方合格率≥98％
（4） | 康复病历及诊疗记录书写合格率≥90％
（5） | 年技术差错率≤1％
| 标准分值 | 100 | 总分合计
注： | 1、该综合评分表基础分100分，附加分10分，总分110分。
2、综合评分表共由七个部分组成，各部分基础分值如下：科室设置20分；人员配备20分；治疗场地10分；设备与器材10分；诊疗项目20分；业务管理10分；诊疗质量10分；附加分10分。
3、综合评分≥90为合格;评审合格达半数以上即通过
4、社区康复机构不按本标准评定，具体标准另行规定。